**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Zakázka: **„Dětské hřiště Milíčov“**

Zadavatel : Obec Milíčov

Sídlo: Milíčov 56, 588 05 Milíčov

IČ: 00373826

Zadavatel tímto zveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel dne 03. 08. 2017. Přičemž obsahem žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace bylo následující:

*„Dobrý den,*

*dostala se mi do rukou výzva na podání nabídky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště Milíčov“.*

*Zadavatel – Obec Milíčov. Měla bych pár upřesňujících dotazů –*

*1)      V položkovém rozpočtu máte uvedenou položku* ***Stavební dozor*** *– bude zajištěn od zadavatele, nebo je nutné z naší stany zajistit? Jelikož výstavba dětského hřiště nepodléhá stavebnímu povolení, není stavební dozor nutný.*

*2)* ***Geodetické práce*** *– nejsou při realizaci dětských hřišť nutné, proč to zadavatel požaduje? Je to poměrně rapidní navýšení ceny celé nabídky, máte již vypracovaný projekt, vč. půdorysu a proto se domníváme, že geodetické zaměření je naprosto zbytečné.*

*3)      V položkovém rozpočtu není uveden* ***materiál dopadových ploch****, dle technické specifikace mají být řešeny z recyklované gumy. Mají být tvořeny dle uvedené normy ČSN EN 1177 – což je chybně uvedeno, tato norma uvádí pouze pokyny pro testování dopadových ploch, a týká se to převážně testovacích zkušeben, zkušebních ústavů a dalších. Dopadové plochy pod herní prvky na dětská hřiště jsou určeny normou ČSN EN 1176, která uvádí, že jsou nutné od výšky pádu nad 1m.  V našem případě se to týká dvou herních prvků, nikoliv všech, jak uvádíte v položkovém rozpočtu. V případě nenacenění se obáváme vyřazení ze soutěže, avšak pod pružinovým houpadlem a sestavou Loď nejsou dle normy dopadové plochy nutné.*

*Velice děkuji předem za upřesnění a přeji hezký den.“*

**K výše uvedeným dotazům podává zadavatel následující vysvětlení:**

Dotaz č. 1

Stavební dozor si bude zajišťovat zadavatel samostatně mimo rámec této zakázky. Proto tato položka nebude dodavatelem oceňována.

Dotaz. č. 2

Zadavatel trvá na svém požadavku na geodetické zaměření. Vzhledem k tomu, že se bude realizovat stavba oplocení a z jedné strany se nachází soukromý pozemek, bude nutné si nechat zaměřit v terénu jeho hranici, tedy dva body k zaměření. Předejde se tak případným budoucím sporům.

Dotaz. č. 3

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že nabízené plnění bude splňovat veškeré související legislativní požadavky, normy, certifikáty a další závazné skutečnosti. Proto pokud podle příslušné normy není dopadová plocha u některých herních prvků nutná, tak příslušné položky v položkovém rozpočtu ponechte nulové. Zcela určitě se nejedná o důvod k vyřazení nabídky.

**Na základě výše uvedeného zdůvodnění a uvedených skutečností zadavatel shrnuje, že zodpovězením výše uvedenýc dotazů došlo k úpravě zadávacích podmínek.**

* **Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pondělí 21. 8. 2017 do 19:00 hod. Ve stejném termínu se bude nově konat též otevírání obálek.**
* **Zadavatel současně zveřejňuje upravenou Přílohu č. 3 Položkový rozpočet – ÚPRAVA, který dodavatel použije do své nabídky.**

**Ostatní skutečně uvedené v zadávací dokumentaci zůstávající beze změny.**

V Milíčově dne 07. 08. 2017

…………………………………………………………

Jaromír Šlechta, starosta